Основание для применения расчетных способов определения объема электрической энергии и мощности:

Определение объема потребления (производства) электрической энергии (мощности) на розничных рынках, оказанных услуг по передаче электрической энергии, а также фактических потерь электрической энергии в объектах электросетевого хозяйства осуществляется на основании:

показаний приборов учета, в том числе включенных в состав измерительных комплексов, систем учета и приборов учета электрической энергии, присоединенных к интеллектуальным системам учета электрической энергии (мощности), и интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности);

отсутствия актуальных показаний или непригодности к расчетам приборов учета, измерительных комплексов - на основании расчетных способов, которые определяются замещающей информацией или иными расчетными способами, предусмотренных настоящим документом и приложением N 3. Замещающей информацией являются показания расчетного прибора учета за аналогичный расчетный период предыдущего года, а при отсутствии данных за аналогичный расчетный период предыдущего года - показания расчетного прибора учета за ближайший расчетный период, когда такие показания имелись.

РАСЧЕТНЫЕ СПОСОБЫ

УЧЕТА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) НА РОЗНИЧНЫХ РЫНКАХ

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

1. В случаях, предусмотренных Основными [положениями](consultantplus://offline/ref=098E1C2B2D3E2DE47F5D4ECAD8732E7DD233359ED77831AF7DB8B9D0442241694E3468BA3DF60FFFA4238B61F9D3F0B259A6FB8603C810A9y4R1H) функционирования розничных рынков электрической энергии, применяются следующие расчетные способы определения объема потребления электрической энергии (мощности):

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=098E1C2B2D3E2DE47F5D4ECAD8732E7DD5353C9FD37B31AF7DB8B9D0442241694E3468BA3DF60BFAA1238B61F9D3F0B259A6FB8603C810A9y4R1H) Правительства РФ от 18.04.2020 N 554)

а) объем потребления электрической энергии (мощности) в соответствующей точке поставки, МВтч, определяется:

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=098E1C2B2D3E2DE47F5D4ECAD8732E7DD5363C9CD87D31AF7DB8B9D0442241694E3468BA3DF60DFAA5238B61F9D3F0B259A6FB8603C810A9y4R1H) Правительства РФ от 23.01.2015 N 47)

если в договоре, обеспечивающем продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке, имеются данные о величине максимальной мощности энергопринимающих устройств в соответствующей точке поставки, за исключением случая, указанного в [абзаце седьмом](#P20) настоящего подпункта, по формуле:

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=098E1C2B2D3E2DE47F5D4ECAD8732E7DD4313A9AD07D31AF7DB8B9D0442241694E3468BA3DF60EFAA6238B61F9D3F0B259A6FB8603C810A9y4R1H) Правительства РФ от 24.05.2017 N 624)

,

где:

Pмакс - максимальная мощность энергопринимающих устройств, относящаяся к соответствующей точке поставки, а в случае, если в договоре, обеспечивающем продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке, не предусмотрено распределение максимальной мощности по точкам поставки, то в целях применения настоящей формулы максимальная мощность энергопринимающих устройств в границах балансовой принадлежности распределяется по точкам поставки пропорционально величине допустимой длительной токовой нагрузки соответствующего вводного провода (кабеля), МВт;

T - количество часов в расчетном периоде, используемое при расчете безучетного потребления, но не более 4380 часов. При определении объема безучетного потребления количество часов потребления электрической энергии признается равным 24 часам в сутки вне зависимости от фактического режима работы потребителя и (или) количества часов использования им электрической энергии (мощности);

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=098E1C2B2D3E2DE47F5D4ECAD8732E7DD5353C9FD37B31AF7DB8B9D0442241694E3468BA3DF60BFAA0238B61F9D3F0B259A6FB8603C810A9y4R1H) Правительства РФ от 18.04.2020 N 554)

если в договоре, обеспечивающем продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке, отсутствуют данные о величине максимальной мощности энергопринимающих устройств или если при выявлении безучетного потребления было выявлено использование потребителем мощности, величина которой превышает величину максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителя, указанную в договоре, обеспечивающем продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке, по формулам:

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=098E1C2B2D3E2DE47F5D4ECAD8732E7DD4313A9AD07D31AF7DB8B9D0442241694E3468BA3DF60EFAA1238B61F9D3F0B259A6FB8603C810A9y4R1H) Правительства РФ от 24.05.2017 N 624)

для однофазного ввода:

,

для трехфазного ввода:

,

где:

Iдоп.дл. - допустимая длительная токовая нагрузка вводного провода (кабеля), А;

Uф.ном. - номинальное фазное напряжение, кВ;

 - коэффициент мощности при максимуме нагрузки. При отсутствии данных в договоре коэффициент принимается равным 0,9;

б) почасовые объемы потребления электрической энергии в соответствующей точке поставки, МВтч, определяются по формуле:

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=098E1C2B2D3E2DE47F5D4ECAD8732E7DD5363C9CD87D31AF7DB8B9D0442241694E3468BA3DF60DFAA4238B61F9D3F0B259A6FB8603C810A9y4R1H) Правительства РФ от 23.01.2015 N 47)

,

где W - объем потребления электрической энергии в соответствующей точке поставки, определенный в соответствии с [подпунктом "а"](#P9) настоящего пункта, МВт·ч.

2. Объем бездоговорного потребления электрической энергии, МВтч, определяется исходя из величины допустимой длительной токовой нагрузки каждого вводного провода (кабеля) по формулам:

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=098E1C2B2D3E2DE47F5D4ECAD8732E7DD5363C9CD87D31AF7DB8B9D0442241694E3468BA3DF60DFAA7238B61F9D3F0B259A6FB8603C810A9y4R1H) Правительства РФ от 23.01.2015 N 47)

для однофазного ввода:

,

для трехфазного ввода:

,

где Tбд - количество часов в определенном в соответствии с [пунктом 189](consultantplus://offline/ref=098E1C2B2D3E2DE47F5D4ECAD8732E7DD233359ED77831AF7DB8B9D0442241694E3468B93CF40BF2F1799B65B084FDAE59BAE5861DC8y1R3H) Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии периоде времени, в течение которого осуществлялось бездоговорное потребление, но не более чем 8760 часов, ч.

[*Постановление Правительства РФ от 04.05.2012 N 442 (ред. от 30.12.2022) "О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии" (вместе с "Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии", "Правилами полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии") {КонсультантПлюс}*](consultantplus://offline/ref=098E1C2B2D3E2DE47F5D4ECAD8732E7DD233359ED77831AF7DB8B9D0442241694E3468BA3DF70DF1A0238B61F9D3F0B259A6FB8603C810A9y4R1H)